Güncelleme Tarihi: 22.11.2024

| İlgili Laboratuvar |  | Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Analiz Adı | Analiz Talimat Kodu | Metodun Kapsadığı Ürün/Ürün Grubu | Dış Kaynaklı Metot Kaynağı | Analiz Türü(Kalitatif /Kantitatif) | Kullanılan Teknik | Akreditasyon Durumu | Analiz Süresi |
| 1 | Nem Tayini | KAL-SOP-01 | Toprak | Tüzüner A. | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 5 gün |
| 2 | Bünye Tayini (Bouyoucos Metodu) | KAL-SOP-02 | Toprak | FAO | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 5 gün |
| 3 | Bünye Tayini (Saturasyon) | KAL-SOP-03 | Toprak | TS 8333 | Kalitatif | Yüzde Oranı | Yok | 4 gün |
| 4 | Saturasyonda pH Tayini | KAL-SOP-04 | Toprak | TS 8332 TS EN ISO 10390 | Kantitatif | Potansiyometrik | Başvuru Aşamasında | 5 gün |
| 5 | Toplam Tuz | KAL-SOP-05 | Toprak | TS 8334 | Kantitatif | Potansiyometrik | Yok | 5 gün |
| 6 | Kireç Analizi | KAL-SOP-06 | Toprak | TS EN ISO 10693 Richards LA | Kantitatif | Volumetrik | Yok | 4 gün |
| 7 | Organik Madde (%) Tayini | KAL-SOP-07 | Toprak | TS 8336 | Kantitatif | Titrimetrik | Başvuru Aşamasında | 4 gün |
| 8 | Alınabilir Potasyum | KAL-SOP-08 | Toprak | TS 8341 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 9 | Alınabilir Fosfor | KAL-SOP-09 | Toprak | TS 834 | Kantitatif | Spektrofotometre | Yok | 4 gün |
| 10 | Alınabilir Bor | KAL-SOP-10 | Toprak | Kaçar B. | Kantitatif | Spektrofotometre | Yok | 4 gün |
| 11 | Alınabilir Kükürt | KAL-SOP-11 | Toprak | Kaçar B. | Kantitatif | Spektrofotometre | Yok | 4 gün |
| 12 | Aktif Kireç Analizi | KAL-SOP-12 | Toprak | Richards LA | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 4 gün |
| 13 | Alınabilir Ağır Metal Analizi | KAL-SOP-13 | Toprak | Kaçar B. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 14 | Toplam Demir Analizi | KAL-SOP-14 | Toprak | TS ISO 14870 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 15 | Toplam Bakır Analizi | KAL-SOP-14 | Toprak | TS ISO 14870 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 16 | Toplam Çinko Analizi | KAL-SOP-14 | Toprak | TS ISO 14870 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 17 | Toplam Mangan Analizi | KAL-SOP-14 | Toprak | TS ISO 14870 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 18 | Alınabilir Kalsiyum | KAL-SOP-15 | Toprak | TS 8341 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 19 | Alınabilir Magnezyum | KAL-SOP-16 | Toprak | TS 8341 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 20 | Alınabilir Sodyum | KAL-SOP-17 | Toprak | TS 8341 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 4 gün |
| 21 | Katyon Değişim Kapasitesi | KAL-SOP-18 | Toprak | Richards LA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 5 gün |
| 22 | Toplam Azot | KAL-SOP-19 | Toprak | TS 8337 ISO 11261 | Kantitatif | Kjeldahl | Yok | 4 gün |
| 23 | Kalsiyum ve Magnezyum (spektrofotometrik) | KAL-SOP-20 | Toprak | TS 4470 ISO 6059 | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 4 gün |
| 24 | Değişebilir Amonyum | KAL-SOP-21 | Toprak | (Robarge ve ark. ) | Kantitatif | Kolorimetrik | Yok | 4 gün |
| 25 | Değişebilir Nitrat | KAL-SOP-22 | Toprak | (Robarge ve ark.) | Kantitatif | Kolorimetrik | Yok | 4 gün |
| 26 | Çözünebilir Anyonlar | KAL-SOP-23 | Toprak | Richards LA | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 4 gün |
| 27 | İnorganik Karbon | KAL-SOP-24 | Toprak | TS 8336 | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 4 gün |
| 28 | Değişebilir Sodyum Yüzdesi | KAL-SOP-25 | Toprak | Tüzüner A. | Kantitatif | Hesaplama | Yok | 4 gün |
| 29 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 1): Sat., EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad. | - | Toprak | - | - | - | - | 10 gün |
| 30 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 2): Sat., EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad., Toplam N, Ca, Mg | - | Toprak | - | - | - | - | 10 gün |
| 31 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 3): Sat., EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad., Toplam N, Fe, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg. | - | Toprak | - | - | - | - | 10 gün |
| 32 | pH Tayini | KAL-SOP-26 | Su | TS EN ISO 10523 | Kantitatif | Potansiyometrik | Başvuru Aşamasında | 1 gün |
| 33 | İletkenlik Tayini | KAL-SOP-27 | Su | TS 9748 EN 27888 | Kantitatif | Potansiyometrik | Başvuru Aşamasında | 1 gün |
| 34 | Kalsiyum | KAL-SOP-28 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 35 | Magnezyum | KAL-SOP-29 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 36 | Sodyum | KAL-SOP-30 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 37 | Potasyum | KAL-SOP-31 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 38 | Karbonat | KAL-SOP-32 | Su | TS 4182 EN ISO 9963-2 | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 1 gün |
| 39 | Bikarbonat | KAL-SOP-32 | Su | TS 4182 EN ISO 9963-2 | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 1 gün |
| 40 | Klorür | KAL-SOP-33 | Su | TS 4164 ISO 9297 | Kantitatif | Titrimetrik | Yok | 1 gün |
| 41 | Sülfat | KAL-SOP-34 | Su | TS 5095 | Kantitatif | Türbidimetrik | Yok | 1 gün |
| 42 | Bor | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 43 | Fosfor | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 44 | Demir | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 45 | Bakır | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 46 | Çinko | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 47 | Mangan | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 48 | Ağır Metaller | KAL-SOP-35 | Su | TS EN ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 1 gün |
| 49 | Kalıcı Sodyum Karbonat | KAL-SOP-36 | Su | TS 7739 | Kantitatif | Hesaplama | Yok | 1 gün |
| 50 | Sodyum Adsorbsiyon Oranı | KAL-SOP-37 | Su | TS 7739 | Kantitatif | Hesaplama | Yok | 1 gün |
| 51 | Amonyum | KAL-SOP-38 | Su | (Robarge ve ark.) | Kantitatif | Kolorimetrik | Yok | 1 gün |
| 52 | Nitrat | KAL-SOP-39 | Su | (Robarge ve ark.) | Kantitatif | Kolorimetrik | Yok | 1 gün |
| 53 | Standart Sulama Suyu Analizi: pH, EC, Na, K, Ca, Mg, CO3, HCO3, CI, SO4, B, RSC, SAR | - | Su | - | - | - | - | 3 gün |
| 54 | Su Kalitesi: pH, EC, Na, K, Ca, Mg, CO3, HCO3, CI, SO4, B, RSC, SAR, Amonyum.Nitrat | - | Su | - | - | - | - | 3 gün |
| 55 | Toplam Azot | KAL-SOP-40 | Bitki | TS 8337 ISO 11261 | Kantitatif | Kjeldahl | Yok | 3 gün |
| 56 | Toplam Fosfor | KAL-SOP-41 | Bitki | Kaçar B. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 57 | Toplam Potasyum | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 58 | Toplam Kalsiyum | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 59 | Toplam Magnezyum | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 60 | Toplam Sodyum | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 61 | Toplam Demir | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 62 | Toplam Çinko | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 63 | Toplam Mangan | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 64 | Toplam Bakır | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 65 | Toplam Bor | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 66 | Toplam Kükürt | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 67 | Toplam Ağır Metal | KAL-SOP-42 KAL-SOP-43 | Bitki | Kaçar B., İnal A. | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 3 gün |
| 68 | Standart Yaprak Analizi ( Toplam N,P,K Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) (Bunların dışındaki her bir ilave element 50 TL ) | - | Bitki | - | - | - | - | 4 gün |
| 69 | Numune Hazırlama | KAL-SOP-44 | Gübre | TS EN 1482-2 | Kalitatif | - | Yok | 1 gün |
| 70 | Amonyak Azotu İçeren Gübrelerde Farklı Formlardaki Azotun Tayini | KAL-SOP-45 | Gübre | TS EN 15604 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek 3 Yöntem 2.6.1) | Kantitatif | Kjeldahl | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 71 | Nitrat , Amonyak Azotu İçeren Gübrelerde Farklı Formlardaki Azotun Tayini | KAL-SOP-45 | Gübre | TS EN 15604 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek 3 Yöntem 2.6.1) | Kantitatif | Kjeldahl | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 72 | Nitrat Azotu İçeren Gübrelerde Farklı Formlardaki Azotun Tayini | KAL-SOP-45 | Gübre | TS EN 15604 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek 3 Yöntem 2.6.1) | Hesaplama | Kjeldahl | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 73 | Amonyak,Üre Azotu İçeren Gübrelerde Farklı Formlardaki AzotunT ayini | KAL-SOP-45 | Gübre | TS EN 15604 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek 3 Yöntem 2.6.1) | Kantitatif | Kjeldahl | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 74 | Üre Azotu İçeren Gübrelerde Farklı Formlardaki AzotunTayini | KAL-SOP-45 | Gübre | TS EN 15604 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek 3 Yöntem 2.6.1) | Hesaplama | Kjeldahl | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 75 | Nötr Amonyum Sitratta Çözünmüş Fosfor | KAL-SOP-46 | Gübre | TS EN 15957 TS EN 15959 (Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, Ek 2 Yöntem 3.1.6 ve 3.2) | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 2 gün |
| 76 | Ekstrakte Edilen Fosfor P2O5 Tayini | KAL-SOP-47 KAL-SOP-48 | Gübre | TS EN 15958 TS EN 15959 (Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, Ek 2 Yöntem 3.1.6 ve 3.2) | Kantitatif | Gravimetrik | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 77 | Fosfor Tayini | KAL-SOP-47 KAL-SOP-49 | Gübre | TS EN 15958 TS EN 15959 (Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği, Ek 2 Yöntem 3.1.6,3.1.1. ve 3.2) | Kantitatif | Gravimetrik | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 78 | Suda Çözünür Kalsiyum | KAL-SOP-50 | Gübre | TS EN 15926 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 79 | Toplam Kalsiyum | KAL-SOP-51 | Gübre | TS EN 15926 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 80 | Suda Çözünür Magnezyum | KAL-SOP-52 | Gübre | TS EN 16197 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 81 | Demir Tayini | KAL-SOP-53 | Gübre | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-3 Metot 9.2 ve 10.2) TS EN /ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 82 | Bakır Tayini | KAL-SOP-53 | Gübre | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-3 Metot 9.2 ve 10.2) TS EN /ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 83 | Çinko Tayini | KAL-SOP-53 | Gübre | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-3 Metot 9.2 ve 10.2) TS EN /ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 84 | Mangan Tayini | KAL-SOP-53 | Gübre | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-3 Metot 9.2 ve 10.2) TS EN /ISO 11885 | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 85 | Suda Çözünür Potasyum Tayini | KAL-SOP-54 | Gübre | TS EN 15477 | Kantitatif | Gravimetrik | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 86 | Sülfat Miktarının Tayini | KAL-SOP-55 | Gübre | TS EN 15749 | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 2 gün |
| 87 | Bor Miktarının Tayini | KAL-SOP-56 | Gübre | GTHB | Kantitatif | Kolorimetrik | Yok | 2 gün |
| 88 | Nem Tayini | KAL-SOP-57 | Gübre | TS EN 12048 | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 2 gün |
| 89 | Organik Materyalde Ph Tayini | KAL-SOP-58 | Gübre | AOAC 2005 | Kantitatif | Potansiyometrik | Yok | 2 gün |
| 90 | Organik Materyalde EC Tayini | KAL-SOP-59 | Gübre | AOAC 2005 | Kantitatif | Potansiyometrik | Yok | 2 gün |
| 91 | Organik Materyalde Toplam Azot Tayini | KAL-SOP-60 | Gübre | TS 8337 ISO 11261 | Kantitatif | Kjeldahl | Yok | 2 gün |
| 92 | Organik Materyalde Toplam Potasyum Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-62 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 93 | Organik Materyalde Toplam Fosfor Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-63 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 94 | Organik Materyalde % Demir Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-64 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 95 | Organik Materyalde % Bakır Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-64 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 96 | Organik Materyalde % Çinko Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-64 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 97 | Organik Materyalde % Mangan Tayini | KAL-SOP-61 KAL-SOP-64 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 98 | Organominerla Gübre ve Organik Gübre de Organik Madde Tayini | KAL-SOP-65 | Gübre | AOAC 967.03/04/05 | Kantitatif | Gravimetrik | Başvuru Aşamasında | 2 gün |
| 99 | Toplam Humik Asit+Fulvik Asit Tayini | KAL-SOP-66 | Gübre | Kalifornia | Kantitatif | Gravimetrik | Yok | 2 gün |
| 100 | Organik Materyalde Toplam Ağır Metal | KAL-SOP-67 | Gübre | Hanlon EA | Kantitatif | ICP/OES | Yok | 2 gün |
| 101 | Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Organik Madde, pH, EC, Toplam N,P,K, ,Ca, Mg, Fe, Mn, Zn,Cu). | - | Gübre | - | - | - | Yok | 5 gün |

Revizyon Tarihçe

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Yapılan Madde | Revizyon Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |